PE9600使用操作步骤

- 打开左下边电源开关。

- 进入主菜单后进行程序编写。

- 按下OPTION，选择EDIT，然后按ENTER键

- 选择HOLD，按ENTER键，进行所使用程序的编写。

- 按STOP，回到菜单，进行一个程序的保存，选择STORE，按ENTER键进行保存，选择一个数字，将所编写好的程序进行储存。

- 回到主菜单按下OPTION，选择EDIT，然后按ENTER键，选择CYCLE，按ENTER键，进行所使用程序的编写。

- 按STOP，回到菜单，进行一个程序的保存，选择STORE，按ENTER键进行保存，选择一个数字，将所编写好的程序进行储存。

- 回到主菜单按下OPTION，选择EDIT，然后按ENTER键，选择HOLD，按ENTER键，进行所使用程序的编写。

- 按STOP，回到菜单，进行一个程序的保存，选择STORE，按ENTER键进行保存，选择一个数字，将所编写好的程序进行储存。

- 如将所使用的所有程序编写完后，回到主菜单按下OPTION，选择METHOD，然后按ENTER键，选择LIND，按ENTER键，将所使用程序号的编号进行连接。

- 按STOP，回到菜单，进行一个程序的保存，选择STORE，按ENTER键进行保存，选择一个数字，将所编写好的程序进行储存。

- 按STOP，回到菜单，将样品放于PCR仪内，选择RUN，按ENTER键确认后，进行程序的运行。

- 程序运行完毕后，按STOP，回到主菜单后，关闭电源。